... Anexa T

| Denumire ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă ofertant |  |
| Cod proiect | Cod SMIS:316932 |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: LICEUL “ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI

Examinând invitația dumneavoastră și documentația de atribuire, subsemnatul/a ________________________________________________________, reprezentant legal al ofertantului _________________________________________________________________________________, vă transmitem alăturat Oferta tehnică pentru Achiziției de echipamente “FEDR-Dorate atelier electromecanică”, necesară achizitorului LICEUL “ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI, în cadrul Proiectului ”Educație pragmatică: Un proiect pentru elevi’’ Cod SMIS 316932, Contract de finanțare nr.G2024-68897.

| Date de contact ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă e-mail |  |
| Număr de telefon |  |
| Site web |  |
| Persoana de contact |  |

________________________________________________________

în calitate de administrator / reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

________________________________________________________

Semnăură digitală / olograf

Informațiile prezentate de către (denumire ofertant) în acest formular reprezintă fundament pentru:

- Evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

- Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.

- Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

  - demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse

  - obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

  - evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC/EC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu (cantități și specificații minimale).

| Crt | Denumirea obiectului achiziţiei | Cantitatea | Descrierea echipament solicitat | Descrierea echipament ofertate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru digital | 12 | Parametri tehnici și funcționali Multimetru universal de laborator ## Marimi masurate: ## - Tensiune DC, ## - Tensiune AC, ## - Curent DC, ## - Curent AC, ## - Rezistenta, ## - Capacitate, ## - Frecventa, - Temperatura. Marimi masurate: - Tensiune DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V, +/- (0.5%+2) - Tensiune AC: 2V/20V/200V/1000V, +/- (0.8%+3) - Curent DC: 200µA/2mA/20mA/200mA/10A, +/- (0.8%+2) - Curent AC: 2mA/20mA/200mA/10A, +/- (1.0%+3) - Rezistenta: 200ohm/2kohm/20kohm/200kohm/2Mohm/20Mohm, +/-(0.8%+3) - Capacitate: 20nF/2µF/200µF, +/-(4%+3) - Frecventa: 2kHz/200kHz, +/-(1.5%+5) - Temperatura: - 40°C ... 1000°C, +/-(1.2%+3) Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Măsurare automată a mai multor parametrii - Măsurare relativă - Măsurare rezistență joasă tensiune Functii speciale: - Masurare tranzistor - Mod sleep - Masurare diode - Buzzer continuitate Iluminare de fundal - Masurare relativa Mod Max/Min - Afisare baterie descarcata - Impedanta intrare la masurarea tensiunii DC: >10 Mohm - Rezistenta joasa Izolatie - Calculare index polarizare - Calculare dieletric absorption - Retinere date - Afisaj maxim: 1999 Caracteristici generale: - Alimentare: AC220V/50Hz sau 6 x baterii 1.5V R14 - Greutate neta: 1.5 kg - Dimensiuni (mm): 300 x 245 x 105 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Afișaj LCD, cu iluminare - Afisaj maxim: 1999 |  |
| 2 | Osciloscop | 12 | - Osciloscop digital; - Număr canale: 2 - Banda 150MHz; 500Msps; Prelevare mostre 500Msps Lungime înregistrare memorie 64kpts Subtip afişaj utilizat color, LCD TFT 7" Redare flanc frontal, front posterior, lăţime impuls, semnal video, variabilă Timp de bază: 2n...50s/div Tensiune max. intrare: 400V Interfaţă USB Timp acumulare:≤2,4ns Sensibilitate intrare: 1mV/div...20V/div Dimensiuni: 306x138x124mm Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare - Măsurare automată a mai multor parametrii - Zoom pe o anumită parte a semnalului - Măsurare automată a mai multor parametrii - Lățime de bandă: 150MHz - Canale : 2, analogice - Rată de eșantionare în timp real: 500MS/S - Timp de creștere: ≤2.4ns - Adâncime memorie: 64kpts - Rată de captare a formei de undă: 5.000wfms/s - Scală bază de timp: 2ns/div-50s/div - Generator de forme de undă: Nu – - Afișaj TFT LCD de 7 inch, WVGA - Ecran tactil: Nu - Dimensiuni (L x Î x L): 306mm x 138mm x 124mm - Greutate: 2.5 kg - Documente: ghid în limba română, manual de siguranță multilingv, raport de calibrare (COC) - Accesorii incluse: cablu de alimentare, cablu de imprimanta USB2.0, sondă pasivă UT-P05 x 2 (L x H, 10x comutabilă, 200MHz) - Cu configurația sa cu 2 canale, lățimea de bandă de 150 MHz și o rată de eșantionare de 500 MS/s, asigură captura precisă a datelor și analiza semnalelor. - Are un timp de creștere mai mic de 2,4 ns și o adâncime de memorie de 64 kpts, acest osciloscop garantează procesarea rapidă a datelor fără a compromite profunzimea informațiilor captate. Rata sa impresionantă de captare a formei de undă de peste 5000 wfms/s facilitează analiza meticuloasă a datelor chiar și în operațiuni de mare viteză. Dispozitivul oferă o scală verticală largă de la 1mV/div la 20V/div și un interval al bazei de timp de la 2ns/div la 50s/div Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Afișaj LCD, cu iluminare -Interfață USB |  |
| 3 | Stație aer cald | 12 | Parametri tehnici și funcționali -Stație de lipit cu ciocan de lipit și cu suflantă pentru aer cald -Putere ciocan de lipit: minim 65W -Putere circuit suflare aer cald: minim 600W -Domeniu temperaturi aer cald: 100...450°C -Domeniu temperaturi ciocan de lipit: 80...450°C -Afișaj LCD -Tensiune alimentare staţie 230V AC -Funcţii staţie: - calibrare temperatură, - funcţie de blocare prin parolă, - mod sleep -Versiune: ESD -Subtip afişaj utilizat: LCD -Flux aer 120l/min -Conectori pentru ţara: Europa Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare -Funcţii staţie: • calibrare temperatură, • funcţie de blocare prin parolă, • mod sleep - detectează automat scula conectată - după îndepărtarea instrumentului, pe stativ are loc intrarea în starea de sleep/hibernare - senzor tactil din interior, functia de repaus automat va avea efect atunci când pistolul cu aer cald este plasat pe suport. - funcţie de blocare parametri - funcţie de răcire a elementului de încălzire după încheierea lucrului - posibilitate modificare timp intrare în stand-by sau în starea de hibernareDisplay LCD mare. - ventilatorul vortex fără perii care face iesirea ai ciclonului mai blândă si uniformă. - functie automată de colectare a volumului de aer Dotări standard - duză 3mm - duză 6mm - duză 8mm - duză 10mm - pistol de aer cald - staţie de bază - staţie de lipit stativ pt. ciocan de lipit vârf T900B Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 -Protecție ESD (Electrostatic Discharge) -Protecție IP 20, IPXO Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Afișaj LCD, cu iluminare - Afisaj maxim: 1999 |  |
| 4 | Microscop | 6 | Parametri tehnici și funcționali - Microscop/cameră destinat pentru lucrări de service: - repararea plăcilor PCB, - lipire, - decupare și altele. Specificații tehnice •Cap: Cap trinocular rotativ la 360°, înclinat la 45°, cu focalizare simultană •Ocular: WF10X / 20 mm, unghi superangular de 30 mm, punct de vedere înalt •Țintă: 0,35-9,0X •Lentilă auxiliară (opțională): SZM 0.5X și SZM 2.0X •Interval zoom: 6.4:1 •Corecție dioptrică: 5dp •Distanță interpupilară: 2-3 / 16" - 2-15 / 16" (55-75 mm) •Câmp vizual: 65 mm în diametru •Distanță de lucru: 100 mm •Suport braț: braț dublu de 20" (lungime totală: 30"), coloană înaltă de 17", bază solidă din oțel 10-1/4" x 8-1/4" x 2-0" Specificații ale camerei • Model: Cameră cu două ieșiri HDMI USB 2.0 • Formatul imaginii: jpg • Rezoluție imagine: 4320 * 3240 pentru card TF. • Format video: AVI • Rezoluție video USB: 1280 * 720 30 FPS • Balans de alb: Automat • Lumină: Automată • Culoare: Culoare • Negativ: Susținere • Morror: stânga / dreapta, sus / jos • Înghețare: Suport • OSD: Engleză • Linie: culoare diferită, 4 linii orizontale, 4 linii verticale, orice poziție Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare •Zoom mai mare de 3,5X •Aliniere precisă pentru urmărire •Distanță interpupilară reglabilă Zoom extrem de mare de 3,5X-90X •Design trinocular pentru fotografii de înaltă calitate, USB PC și imagistică video CCD •imagini stereo clare în câmpul vizual SUPER •Aliniere precisă pentru urmărire pe termen lung, fără oboseală •Imagini originale clare ca cristalul în culori reale •Cap trinocular înclinat de 45 de inci cu oculare SUPER largi și puncte înalte •Oculare SUPER cu unghi larg de 30 mm •Ambele tuburi oculare cu dioptrie reglabilă •Distanță interpupilară reglabilă •Elemente complete din sticlă optică •Lentile din sticlă tăiată cu precizie •Distanță de lucru de 4" (100 mm) •Suport versatil pentru braț, acoperind o suprafață de lucru mare •Design cu două brațe pentru o libertate de 3 grade •Capul microscopului poate fi poziționat în orice direcție •Suport durabil din oțel turnat cu finisaj emailat rezistent la pete •Bază robustă din oțel solid •Lentilă auxiliară cu o distanță de lucru de 165 mm și 30 mm Funcția LED-ului • 144 becuri LED albe strălucitoare • 100.000 de ore de viață • Iluminare intensă și concentrată, fără umbre • Luminozitate 0-100% reglabilă, luminozitate ridicată • Controlul intensității variabile • Consum de energie: 100-240V, 50-60Hz • Potrivit pentru diametrul lentilei:30-63m Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Iluminare cu LED-uri albe strălucitoare |  |
| 5 | Stație de încălzire cu inflaroșu | 2 | Parametri tehnici și funcționali -Stație pentru medii moderne de rework BGA. -Utilizare pentru plăci laptop, desktop, server, echipamente industriale, TV LCD etc. -Temperatură maximă: 400°C. -Setarea a mai multor segmente de creștere temperatură și segmente constante. -Control prin PC -Control temperatură pentru distribuție uniformă a căldurii. -Suport PCB reglabil Caracteristici stație IR6000 -Stația este proiectată pentru medii moderne de rework BGA. -Se utilizează pentru plăci laptop, desktop, server, echipamente industriale, TV LCD etc. -Temperatură maximă: 400°C. -Permite setarea a 8 segmente de creștere temperatură și 8 segmente constante. -Poate salva 10 curbe de temperatură. -Control prin PC cu port RS232. -Control temperatură în buclă închisă pentru distribuție uniformă a căldurii. -Suport PCB reglabil pentru prevenirea deformării. Stația include: - Încălzitor superior - Modul preîncălzire inferior - Suport PCB - Senzor temperatură - Control temperatură programabil - Iluminare LED Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Prag incalzire superioara minim 400W Prag incalzire inferioara minim 800W Control de temperatura independent superior/inferior Dimensiune maxima chip 70mm Condiții mediu: - Temperatură operare: 15–45°C - Umiditate: 5–95% fără condens - Depozitare: -20–70°C Parametri tehnici principali -Dimensiuni: L 475 mm -Greutate: 15 kg (17 kg total) -Alimentare: 220V AC -Încălzire superioară: 500W -Încălzire inferioară: 800W -Putere totală: 1350W -Control temperatură independent sus/jos ±0.5% Funcții rework: -Potrivit pentru BGA, PBGA, CSP, SMD etc. -Dimensiune maximă chip: 70 mm -Dimensiune PCB: 400 mm Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 Pentru reballing și rework profesional, conformitatea reală se verifică prin respectarea standardelor IPC: IPC-7711 / IPC-7721 - standard principal pentru rework, modificare și reparație PCB; - definește metode, temperaturi, proceduri și instrumente pentru BGA; - include proceduri pentru componente SMD și lead-free. IPC-J-STD-001 - cerințe pentru lipirea electronică (soldering): materiale, procese, verificare; - stabilește criterii de acceptare pentru conexiuni fiabile. IPC-A-610 - standard de inspecție și acceptabilitate a asamblărilor electronice. IPC-7095 recomandări pentru proiectare și rework BGA și operarea echipamentelor. Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Afișaj LCD, cu iluminare - Afisaj maxim: 1999 |  |
| 6 | Aparat pentru testare prize de pământ | 1 | Parametri tehnici și funcționali - Măsurare impedanţă priză de pământ: - Metoda impulsului Metoda 2 Cleşti curent - Măsurare rezistenţă priză de pământ: Metoda 3P, 4P - Măsurarea continuităţii conductorului de protecţie (Rcont) - Măsurare rezistenţă priză de pământ: Metoda 3P + Cleşte curent - Măsurarea rezistivităţii solului: - Măsurare tensiune de interferenţă - Măsurare frecvenţă de interferenţă - Măsurare rezistenţă priză de pământ: Metoda 3P, 4P 0,100 Ω ... 19,99 kΩ - Măsurarea continuităţii conductorului de protecţie (Rcont) 0,24 Ω ... 19,9 kΩ - Măsurare rezistenţă priză de pământ: Metoda 3P + Cleşte curent - Măsurarea rezistivităţii solului: Metoda Wenner, ρ=2πLRE - Măsurare tensiune de interferenţă - Măsurare frecvenţă de interferenţă Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare - măsurare rezistența prizei de pământ folosind electrozi auxiliari, - măsurători în sistemele de prize de pământ multiple - măsurare rezistența prizei de pământ folosind doi clești de curent - măsurare impedanța prizei de pământ cu metoda impulsului - măsurare rezistivitate sol (cu metoda Wenner), - măsurare curent folosind cleștele de curent (ex. curentul de scurgere) și clește de curent flexibil (bobină Rogowsky), - măsurarea continuității conductorului de protecție și a legăturii de echipotențializare (îndeplinește cerințele standardului IEC 60364 - 6 - 61:2000 secțiunea 6.12.2) cu funția de auto-zero – cu curent de 200 mA. - rezistența prizei de pământ folosind electrozi auxiliari, - rezistența prizei de pământ folosind electrozi auxiliari și clește de curent (la măsurători în sistemele de prize de pământ multiple) - rezistența prizei de pământ folosind doi clești de curent (la măsurători de priză de pământ când nu este posibilă folosirea de electrozi auxiliari), - impedanța prizei de pământ cu metoda impulsului (fără a deconecta piesa de separație), - rezistivitatea solului (cu metoda Wenner), - curent folosind cleștele de curent (ex. curentul de scurgere) și clește de curent flexibil (bobină Rogowsky), - măsurarea continuității conductorului de protecție și a legăturii de echipotențializare (îndeplinește cerințele standardului IEC 60364 - 6 - 61:2000 secțiunea 6.12.2) cu funția de auto-zero – cu curent de 200 mA Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespunda normelor și standardelor in vigoare. - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT IV 300V - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 - îndeplinește cerințele standardului IEC 60364 - 6 - 61:2000 secțiunea 6.12.2 - tipul izolației: dublă, conform cu EN 61010 - 1 și IEC 61557 - categoria de măsurare: CAT III 600V CAT IV 300V conform cu EN 610101 - clasa de protecție conform cu EN 60529: IP54 Condiții de garanție și post garanție Garanția produselor emisă de furnizor / producător; Garanție = minim 24 luni Alte condiții cu caracter tehnic -Afișaj LCD, cu iluminare -Interfață USB Condiții nominale de operare: •temperatura de operare: -10...+50°C •temperatura de depozitare: -20...+70°C •umiditatea: 20...80% Alte date technice: •afișaj LCD: grafic, cu iluminare interfață: USB, Bluetooth |  |

Subsemnatul ............................................. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care prezenta ofertă tehnică nu este conformă cu realitatea, oferta va fi descalificată.